2025 YILI AKARYAKIT TAŞIMA ESASLARI

1- TAŞIMADA UYULACAK ESASLAR
1.1- Tankerler; araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetmeliğe uygun olacaktır. Tankerlerin gerek araç olarak gerekse tehlikeli madde taşıyan tanker olarak trafiğe çıkması için yasaların emrettiği tüm hususlar taşıyıcı tarafından yerine getirilecektir.

1.2- Tankerler; devamlı olarak temiz, bakımlı, sağlam ve teknik şartlara uygun olacaktır.

1.3- Tankerlerin seyrü seferinde tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik esaslarına ve Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuatı esaslarına uygun hareket edilecektir.

1.4- Taşıyıcı firma; Karayolları Genel Müdürlüğünce vasıtalara konan tonaj tahdidine riayet ederek yükleme yapmak zorundadır. Teklif edilecek olan fiyat tonaj tahdidi dikkate alınmak suretiyle verilmiş olacaktır.

1.5- Firmanın taşımaya tahsis edeceği tankerlerde kalibre edilmiş sayaç ve faal halde santrifuj tulumba olacaktır. Her bir tankerde bulunan sayaçların kontrol ve ayarlarının yapıldığına dair Sanayi Ticaret Müdürlüğünden alınmış resmi belgeler ilk taşıma öncesi taşıyıcı tarafından TTK’ya ibraz edilecektir. 

1.6- Tank üzerindeki dolum kapaklarından tüm tanker gözlerinin kontrolü yapılabilecektir.

1.7- Akaryakıt kara tankerinde bulunan gözler mutlaka her bir ürün için ayrı ayrı tahsis edilecek ve ilgili göz hangi ürüne tahsis edildi ise daima o ürün o gözde taşınacak, farklı gözlere dolum yapılmayacaktır.

1.8- Tanker ürün gözleri her dolum öncesi temizlenmiş olacaktır.
2- AKARYAKIT TALEP FORMU VE KULLANIM ŞEKLİ
2.1- Akaryakıtlar firmanın bayisi olduğu ana dağıtım şirketinin dolum tesisindeki ve/veya rafinerideki yetkililere verilen ve alınan tüm evrak işlemleri firma yetkili elemanlarının nezaretinde olacaktır. 
3- KONTROLLER
3.1- Gerekli kontroller ilgili işyeri elemanları tarafından bu şartname ve eki olan akaryakıt taşıma esasları doğrultusunda yapılacak ve tespit edilen olumsuzluklar TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bildirilecektir. Bildirilen olumsuzluklarla ilgili gerekli işlemler ve giriş işlemleri ise Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

3.2- Mühür Veya Yabancı Madde Kontrolu: Tankerler TTK’ ya geldiklerinde mühürleri ilgili işyeri elemanlarınca kontrol edilecektir. Mühürleri açılmış, koparılmış yada ilgili işyeri sorumlularınca lüzum görüldüğünde tankerlerdeki malın, yapılacak kimyasal analizine müteakip tesellümü sakıncalı görülen mal teslim alınmayacaktır. Teslim alınmayan bu malın bedeli; TTK’ ya mal oluş bedelinin % 100 fazlası ile taşıyıcıdan tahsil olunur.

3.3- Mühür Teli Ve Amblemler: Tanker vanalarının milleri ve tanker göz kapakları mühür teli geçirilecek şekilde delinecek ve vanalar dolum yerinde, dolumun tamamlanmasını müteakip mühürlenecektir.

3.4- Ağırlık Kontrolu: Tankerlerin ağırlık kontrolü depoların bulunduğu işyerlerinde ilgili elemanlarca sayaç ve/veya kantarla yapılacaktır. Firmaların önceden verdikleri tankerlerin dara bilgileri dikkate alınarak dolu ağırlığına göre yakıt miktarı tespit ve kontrol edilecektir.
4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- Firma yada personeli tarafından taahhüt süresi içinde; üçüncü kişilere, araçlara ve tesislere verilecek her türlü zarardan firma sorumludur.

4.2- Akaryakıt taşımacılığı yapacak tankerlerin ruhsatlarının ihale tarihinde süresi dolmamış noter tasdikli suretleri. İbraz edilen tankerlerin haricindeki araçlar ile akaryakıt taşınamaz, aksi durumda gelen akaryakıt teslim alınmayacaktır.

4.3- Firmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış yetki belgesini ve taşıt belgesini ayrıca akaryakıt taşımacılığında kullanacağı tankerlere ait taşıt kartını vereceklerdir.

4.4- Taahhüt konusu akaryakıtın taşınması esnasında vukuu muhtemel her türlü zarar ve ziyandan taşıyıcı sorumludur.

4.5- Taşıyıcı firma; dolum yerinden almış olduğu akaryakıtı TTK’nın talimatları doğrultusunda birden fazla yerde boşaltabilecektir.
4.6- Tanker sürücüleri Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikasına (SRC5) sahip olacaklardır.
5- FİRE
5.1- Akaryakıt tesliminde; kantarlar arası fark nedeni ile TTK ile firma arasında ihtilaf doğması halinde rafineri çıkış tonajı; her tanker için % 0.25 (binde iki buçuk) fire miktarı düşüldükten sonra tesellüme esas alınacaktır.
