2025 YILI

XLPE GÜÇ KABLOSU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ

Kurumumuz Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri belirtilen XLPE güç kablosu satın alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

  - XLPE Güç Kablosu

    - 1x50 / 16 mm2 kesitinde olacaktır.

    - 8.7/15 kV kapasitesinde E3 SV (2XSY) tipinde olacaktır.

    - Firmalar XLPE güç kablosunu TS IEC 60502 standartlarına uygun imal edeceklerdir.

    - Tek tambur halinde teslim edilecektir.

- GENEL HÜKÜMLER

    - Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir.

    - Kabloların boy toleransı toplamda ±5% olacaktır.

    - Teklif edilen kablolar, kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır. Daha uzun süre garanti verilmesi durumunda, bu süre teklifte açıkça belirtilecektir. Fabrikasyon arızalı olduğu kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ve bu şartnameden düşük performans gösterdiği işletme esnasında tespit edilen kabloyu firmalar uygun olan yenisi ile ücretsiz olarak 1 (bir) ay içinde değiştireceklerdir.

    - Kontrol, muayene ve kabul işlemleri; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü personellerince yapılacaktır. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.

    - Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak). Teslimatı yapan firma ekli form ile muayene isteğinde bulunacaktır.

    - Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.

    - Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 6 67030 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |

- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

    - Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. 150 (Yüzelli)  takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

    - Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Malzeme Adı | Miktar | İhtiyaç Birimi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XLPE Güç Kablosu | 1.000 Metre | Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü |

EK-1

|  | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz. |  |  |