2023 YILI TTK

KONTAKTÖR

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ: Üzülmez TİM ihtiyacı olarak kontaktör satın alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

  - Kontaktör Tip1

    - Anma gerilimi 1.14kV olacaktır.

    - Anma akımı 400A olacaktır.

    - Bobin gerilimi 110V DC/AC olacaktır.

    - Yardımcı kontakları 4NC/4NO olacaktır.

    - TYP ZGS 400 marka/model veya dengi özellikte olacaktır.

  - Kontaktör Tip2

    - Bobin gerilimi 110V akımı 25A olacaktır.

    - 1NO / 1NC dahili yardımcı kontakları olacaktır.

    - 60°C’ye kadar olan ortamlarda yüksek güvenilirlik dayanıklılık sağlayacaktır.

    - Schneider (LC1D18FD) marka/model veya dengi özellikte olacaktır.

2.3       Kontaktör Tip3

2.3.1    Anma gerilimi 1.14kV olacaktır.

2.3.2    Anma akımı 250A olacaktır.

2.3.3    Bobin gerilimi 220V AC/DC olacaktır.

2.3.4    TYP CKJ5 250 marka/model veya dengi özellikte olacaktır.

- GENEL HÜKÜMLER

  - Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir.

  - Malzemeler 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır.

  - Kısmi teklif verilebilecektir.

  - Kontrol, muayene ve kabul işlemleri; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü personelince yapılacaktır. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.

  - Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak).

  - Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.

- SİPARİŞ MİKTARI ve TESLİM SÜRESİ

  - Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. İşin teslim süresi; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  - Malzemelerin siparişi aşağıdaki gibi olacaktır.

| Sıra No | Malzemenin Cinsi | Miktarı |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontaktör Tip1 | 10 Adet | Üzülmez TİM |
| 2 | Kontaktör Tip2 | 25 Adet |  |
| 3 | Kontaktör Tip3 | 5 Adet |  |

  - Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK | KARAELMAS | 859 006 4265 |

EK-1

| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Siparişin Konusu |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim. |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ |  | İMZA VE KAŞE |
| LÜTFEN 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 662 1704 – 662 1750 |  |  |