TTK ZONGULDAK LİMANI

ATIK KABUL TESİSİNİN 3 YIL SÜRESİNCE İŞLETİLMESİNE VE

LİMAN SAHASININ TEMİZLİĞİ HİZMETİNE

İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

1- İŞİN TANIMI

Bu şartname, 26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde TTK Zonguldak Limanına ait rıhtım, iskele ve demir sahalarına gelen ve giden yerli ve yabancı bandıralı gemiler, Kurumun uygun göreceği, Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı idari sınırları içerisindeki diğer limanlara gelen ve giden yerli ve yabancı bandıralı gemiler, Kuruma ait deniz vasıtaları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO’ya mensup gemilere normal operasyonları sırasında ortaya çıkan petrol türevi sıvı atıkların, evsel atıkların ve katı çöp atıkların alınması, depolanması, susuzlaştırılması, geri dönüşüm veya  bertaraf tesislerine taşınmasının, başta denizlerin gemiler tarafından kirlenmesinin önlenmesine ait uluslararası sözleşme MARPOL 73/78 hükümlerine uygun olmak üzere Zonguldak Limanında kurulu bulunan  “27.10.2020 tarihli ve 224836498.0.1 no’lu Çevre İzin ve Lisans Belgeli Atık Kabul Tesisinin” ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine göre işletilmesini ve TTK Zonguldak Liman Tesisi sahalarında çevre temizliğinin yapılması hizmetlerini kapsamaktadır.

2- GENEL HÜKÜMLER

2.1-  İstekli firmalar toplam 77.750 m²’lik açık alanı bulunan Zonguldak Limanı tesisindeki sahaları ve Atık Kabul Tesisinin mevcut durumunu görebilecekler, ihale kendilerinde kaldığı taktirde 1. maddede tanımlanan işin yapılabilmesi için varsa eksiklikleri (TTK’nın Atık Kabul Tesisinde kimyasal arıtma tesisi bulunmamaktadır) tamamlayacaklardır. Firmalar tekliflerini buna göre vereceklerdir.

2.2-  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdare tarafından Yükleniciye veya kanuni vekiline yer teslimi yapılacak, bu aşamadan sonra yüklenici atık alımı ile ilgili form, belge ve tutanakların temini, düzenlenmesi, teslimi, kabulü gibi bütün sorumlulukları yerine getirecektir. Kurumun denetleyici olarak sorumluluğu bulunacaktır.

2.3- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Belediyeler gibi Resmi Daireler ile yapılan yazışmalar Kurum aracılığı ile yapılacaktır.

2.4- Gemi atıkları yüklenici tarafından lisanslı Atık Alım Gemisi ve/veya lisanslı Atık Alım Kara Tankeri ile alınacaktır.

2.5- Yüklenici, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde ve sözleşme konusu hizmete ilişkin yasa ve tüzüklerde yer alan emredici hükümlere uygun hareket ederek seyir halinde, demirde ve/veya rıhtımda bağlı bulunan gemilerden kaynaklanan katı çöp, sintine, slaç, atık yağ, pis su atıkları ile egzoz gazı temizlemesinden kaynaklanan kalıntılar/çamurları Denizcilik Atıkları Uygulaması ( DAU )  üzerinden yapılacak bildirim üzerine resmi tatil günleri de dahil olmak üzere gemileri bekletmeksizin 7/24 olarak alacaktır. Liman sahalarında bulunan çöp  konteynerlerinin  hiçbir  şikayete  neden  olmayacak  şekilde  7/24  boş  olmasını  sağlayacaktır. Liman tesisinde bulunan çöp konteynerlerinden eskiyenlerin yerine yenisi firma tarafından temin edilecektir.

2.6- Yüklenici, Atık Kabul Tesisini her zaman ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışmasını sağlayacaktır. Yüklenici atıkların alınması, depolanması, susuzlaştırılması, bertaraf ve geri dönüşüm tesislerine taşınması / bertaraf edilmesi işlerine ilişkin tüm yükümlülükleri Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU), MoTAT üzerinden yapacak ve olası değişiklikleri yasal süresi içinde yerine getirecektir.

2.7- Liman tesisi sahalarındaki temizlik işlerinden, muhtelif yerlere bırakılan katı çöplerin konteynerlerde toplanması ve bu konteynerlerin boşaltılmasından yüklenici sorumlu olacaktır. Ayrıca, ihtiyaç olduğunda Kurum tarafından gösterilen kapalı alanların da temizliği yaptırılabilecektir.

2.8- Yüklenicinin işleteceği tesis gümrüklü sahada bulunduğundan mevzuat gereği Gümrük Müdürlüğü ile ilgili tüm hususlardan Yüklenici sorumlu olacaktır.

2.9- Yüklenici, limanda hizmet verebilecek teknik donanıma sahip lisanslı araçlarını (atık alma gemisi ve tankerini) ve mobil pissu tankını 7/24 hazır bulunduracaktır.

Yüklenici, Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne giriş yetkisi bulunan bir teknik personel, Atık Kabul Tesisinde görev yapan en az iki personel ve bunların haricinde liman tesisi sahalarının temizliğinde görev alacak en az iki personel olmak üzere toplam en az beş personel bulunduracaktır.

2.10- Çalışanların tamamının SSK primleri ödenecek, işletme süresi içersinde güncel  (değişebilecek hükümler dahil) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyulacaktır.

2.11- Tesisin ve yükleniciye ait gemi ve kara tankerinin güvenliği Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

2.12- Tesis sınırları içinde İdare’nin talebi halinde limanın diğer hizmetlerine yönelik altyapı ile ilgili bakım-onarım gerektiğinde, bu işlemlerin yapılmasına müsaade edilecektir.

2.13- Verilen her hizmete ve işleme ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen formata göre düzenlenen tüm belge ve dokümanlar düzenlenecek ve saklanacaktır.

2.14- Katı ve sıvı atıkların yerli ve yabancı gemilerden alınarak depolanması, taşınması, susuzlaştırılması, bertaraf ve geri dönüşüm tesisi ağızlığına basılması anına kadar yapılan toplama operasyon işlemleri ile bertaraf işlemleri, miktar ve tür analizi yapılarak faaliyet sonuçları ile tutulacak olan kütle-denge raporları aylık olarak düzenli şekilde rapor edilecektir. Ayrıca Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Kimyasal Arıtma Tesisinden iç izlemeye esas olacak şekilde 6 aylık periyotlar halinde giriş ve çıkış numunelerinin,  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlarca alınması ve analizlerinin yaptırılması sağlanacak olup analiz rapor sonuçları idareyle paylaşılacaktır. Kimyasal Arıtma Tesisinin işletilmesiyle ilgili olarak her türlü sorumluluk (atıksu analizi, arıtma sınır değerlerinin sağlanması, arıtmaya uygun ve miktarda kimyasal malzeme kullanımı, oluşan arıtma çamurunun bertarafının sağlanması, arıtılan su miktarının kayıt altına alınması gibi vb. işlemlerdeki ücretler dahil) Yükleniciye ait olacaktır.

2.15- Gemilerden atıkların alınması sırasında denize dökülebilecek atıklar için atık dökülebilecek mahal geminin etrafı uygun emniyet şamandırası ile çevrilecek, muhtemel atığın denize dökülmesi halinde yayılmasının önlenmesi, geri toplanması ve temizlenmesi, faaliyetin daha iyi ve faydalı  neticeler vermesini teminen her türlü tedbirin alınması ve bu amaçla Yönetmelikte de belirtilen yüzücü bariyerin bulundurulması Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

2.16- Yüklenicinin kullanımındaki depo, tesis ve müştemilatta kullanılacak elektrik-su gibi giderler Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bunun dışında Yükleniciye Liman İşletmesinden yapılan tüm hizmet talepleri Liman Hizmetleri Tarifesi hükümlerine tabi olacaktır.

2.17- Yükleniciye ait kara ve deniz araçlarının liman sahası içinde çalışma ve barınmalarının emniyeti konusunda TTK gerekli kolaylığı gösterecektir.

2.18- Yüklenicinin Atık Alım ve Susuzlaştırma Tesisi ile Atık Alım Gemisi, 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde, Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun’a uygun olmak zorundadır.

3- İŞİN SÜRESİ

İşin süresi; yürürlükteki ve sözleşme süresince değişebilecek Atık Alım Yönetmenliği uygulama esaslarına uymak ve hükümlerini yerine getirmek koşulu ile işe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

4- YÜKLENİCİ ŞİRKETTE ARANILAN ÖZELLİKLER

4.1- Yüklenicinin tesisteki iş ve işlemlerin yürürlükteki Çevre Mevzuatlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesine sahip bir Çevre Mühendisi bulunduracaktır.

4.2- Yüklenicinin limanlarda gemilerden atık alım hizmeti verdiğini gösteren iş deneyim belgesi (Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 39’a uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır.) olacaktır.

4.3- Teknik şartnamenin Tablo.1’inde yer alan gemi sayısı, atık tür ve miktarları göz önünde bulundurularak atık alım hizmetini aksatmayacak şekilde İsteklinin mülkiyetinde veya kirasında en az bir adet Atık Alım Gemisi ve en az bir adet Atık Alım Tankerinin bulunması zorunludur. İstekliler, mülkiyetlerinde bulunan araçlara ait belgeleri veya kiralama yaptıkları araçlara ilişkin imzalanan sözleşmelerin noter onaylı suretlerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.4- Yüklenici, MARPOL 73/78 pissu atıkların gemilerden transferin de kullanılmak üzere en az 3 m3 hacime sahip 1 adet mobil pissu tankını tesiste 7/24 hazır bulunduracaktır.

4.5-  Yüklenici atık alma gemisi ve atık alım tankeri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınmış lisans belgelerini Kuruma ibraz etmeden yer teslimi yapılmayacak,  sözleşme yürürlüğe girmeyecektir.

4.6- Yüklenici yeterli ebatta ve miktarda yüzücü bariyere, Oil Boom ve Sorbent Boom’a sahip olacaktır.

5- GİDERLERİN KİME AİT OLACAĞI

5.1- İşletme giderleri, hizmet bedeli, laboratuar masrafları, yakıt, taşıma, gümrük ve liman masrafları vb. diğer giderler Yükleniciye ait olacaktır.

5.2- Atık Kabul Tesisi, Atık Alım Gemisi ve Atık Alım Tankerinin elektrik, su, yakıt, kumanya, malzeme, tamir-bakım vb. gibi bağlantı ve kullanımlarına ait tüm masrafları Yükleniciye aittir. Tesisler ve eklentilerinde çalışacak olan tüm personelin ücret, maaş, yol, yemek, giyecek vb. gibi bilcümle hak edişleri, vergi ve sigorta primleri ile çalışanlarla ilgili diğer yükümlülükler de Yükleniciye aittir.

5.3- Yükleniciye ait kara ve deniz araçlarının liman sahası içinde barınması ve limana giriş-çıkışından dolayı TTK hiçbir ücret talep etmeyecektir.

5.4- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında çalıştırılacak personele verilmesi zorunlu olan kişisel koruyucu donanım ve malzemeler Yükleniciye aittir.

5.5- Yüklenici; sözleşme süresi boyunca Liman yönetiminin ihtiyaç duyması halinde Atık kabul tesisi tanklarının, tesise ait diğer müştemilatların boyasını yapacak olup, ayrıca eksik veya güncellemesi yapılması gereken uyarı levhalarını yenileyecektir.

5.6- Yüklenici sorumluluğundaki İşletmeye ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi içeriğinde ve atık yönetim planında belirtilen şekilde Yüklenici tarafından temin edilecek ve masrafı Yüklenici tarafından karşılanacak 9 adet 770 lt mobil çöp konteyneri İdare tarafından  belirlenen noktalara yerleştirilecektir.

6- TESİSİN KONTROLÜ

Atık Kabul Tesisi ve Atık Alım Gemilerinde, ilgili Resmi Kuruluşların mevcut ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde değişik zamanda yapacakları kontrol ve teftişleri esnasında Yüklenici tarafından gerekli kolaylıklar gösterilecektir. Resmi Kuruluşların sonucunda talep ettikleri hususlar yasal çerçeveler doğrultusunda yerine getirilecektir.

7- ÜÇÜNÇÜ ŞAHISLARIN UĞRAYACAĞI ZARARLARIN SORUMLULUĞU

Denizde ve/veya liman sahasında atık alım hizmeti verilmesi esnasında atığını veren gemiden kaynaklanan bir sızıntı, kirlilik ve/veya kaza olduğunda çevre kirliliğine neden olan zararın sorumlusu ve muhatabı bu zarara neden olan taraf olacaktır. Cezanın TTK’ya kesilmesi durumunda Yüklenici bu bedeli def’aten TTK’ya ödemekle yükümlüdür. TTK bu halde cezaya konu sebebin kendisinden ve/veya Yükleniciden kaynaklanmadığını yasal merciler nezdinde ispat etmek için gerekli başvuruları yapacaktır. Başvuru sonucunda Yüklenicinin haklı çıkması durumunda, ceza bedeli aynen Yükleniciye iade edilecektir. Aksi halde bedel ceza olarak ödenecek ve Yüklenici bu bedelin iadesini talep edemeyecektir.

8- CEZAİ ŞARTLAR

8.1- Yüklenici tarafından Yönetmelik hükümlerine harfiyen uyulacak olup Bakanlık, Valilik ya da İdare tarafından tespit edilen ve yazılı olarak yükleniciye bildirilen aksaklıklar uyarı ve ilave sürelere rağmen giderilmediği takdirde verilecek tüm cezalardan Yüklenici sorumlu olacak ve Kuruma gelecek cezalar rızaen ödenmemesi halinde hakedişlerinden tahsil edilecektir.

8.2- Kurumun atık alım hizmetine yönelik mevzuata uygun olmayan şekilde hareket ederek Yüklenicinin ihale konusu hizmeti yapmasının Kurum tarafından engellenmesi halinde Yüklenicinin uğrayacağı tüm zarar ve ziyandan Kurum sorumlu olacaktır.

9- SÖZLEŞMENİN BİTİMİ VEYA FESHİ HALİNDE DEVİR TESLİM

9.1- Sözleşme süresinin bitiminde veya sözleşme süresi içerisinde yükleniciden kaynaklanan herhangi bir sebeple sözleşmenin feshi halinde, Limanın/Devletin hüküm ve tasarrufundaki gayrimenkulleri üzerinde bulunan alt ve üst yapısıyla tüm atık  tesisleri, her türlü borç, taahhüt ve mükellefiyetlerden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda yüklenici tarafından bedelsiz olarak Kuruma devredilecektir.

9.2- Kurumun sözleşme süresi içerisinde liman işletmeciliğini bırakması durumunda mevcut borç ve alacaklardan başka taraflar karşılıklı olarak hiçbir hak talep etmeyecektir.

10- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ

Yüklenici yürürlükteki mevzuata uygun olarak liman sahası içinde ve/veya dışında deniz vasıtaları ile yapılacak faaliyetlerle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü can ve mal emniyetini sağlayacaktır.

11- TELİF HAKKI

Yüklenici, İdarenin adını ve amblemini izin almadan kullanmayacaktır. İhale konusu işle ilgili edindiği bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.

12- ÖNCELİK ve BEDELSİZ HİZMET

Kuruma ait deniz vasıtalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve NATO’ya mensup gemilere her durumda öncelik sağlanacak ve bu gemilerden atık alım hizmeti bedeli tahsil edilmeyecektir.

13- TEKLİF VERME ŞEKLİ, ÖDEMELER ve İŞ HACMİ

13.1- Gemilerden atık alım hizmetlerinde yürürlükteki liman hizmet tarifesi uygulanacaktır. Atık alım hizmet bedeli gemiler/acentaları/işletmeleri tarafından TTK Zonguldak Limanına ödenecektir. Yükleniciye ödenecek işletme hakkı bedeli liman yönetimi tarafından gemilerden /acentalardan/işletmesinden alınan ücretten ödenecektir.

13.1.1 Zonguldak Liman Tesisini kullanan ve atık veren gemilere ait bilgiler ile Zonguldak Limanı ve diğer Limanlardan (Filyos) Atık Kabul Tesisine alınmış olan atık türleri ve miktarları Tablo.1’de verilmiş olup İstekliler tekliflerini bu  miktarlar dikkate alınarak hesaplanan yaklaşık atık miktarları üzerinden vereceklerdir. Gemi sayısı, atık miktarları ve hizmet bedelleri son üç yılda fiili gerçekleşen miktarlar olup miktarların belirtilenden az veya çok olmasından İdare sorumlu olmayacaktır.

13.1.2 Teklifler bu limanlardan elde edilen son üç yıllık Atık Alım Hizmeti (AAH) kapsamında gemilerden alınan yaklaşık atık miktarları üzerinden hesaplanacaktır. Tablo.1’e göre  Zonguldak Limanından 3 yıllık  toplam yaklaşık 1.750 m3 MARPOL EK-I (Sintine, Slaç, Atık Yağ), 800 m3  MARPOL EK-V (Çöp Atıkları) ; Filyos Limanından 3 yıllık  yaklaşık 5.700 m3 MARPOL EK-I (Sintine, Slaç, Atık Yağ), 16.000 m3  MARPOL EK-V (Çöp Atıkları)  atık alımı gerçekleşmiştir.

İsteklilerin teklif mektuplarında, her liman ve o limandan alınacak olan atık türleri için vermiş oldukları tutar tekliflerinin toplamının, 3 yıllık tahmini Atık Alım Hizmet Toplam Geliri içindeki oranı hesaplanacak ve her liman için sözleşme dönemi içerisindeki hizmet bedeli ödemeleri bu oranlar üzerinden hesaplanarak aylık olarak yapılacaktır.

Ayrıca, teklifler bir bütün olarak değerlendirilecek olup her iki liman için de teklif verilmemiş olan teklifler kabul edilmeyecektir.

05.06.2009 tarihli 27249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ”e göre atıkların açıkta alınması durumunda, slop ve kirli balast haricindeki diğer atıkların ücretleri %30 artırılarak uygulanmaktadır.

Hizmet Bedeli Ödemelerinin Hesaplanması Örnek Açıklama:

| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktar | Teklif Edilen Birim Fiyat (TL/m3) | Tutarı (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TTK Zonguldak Limanı Atık Alım Hizmeti (MARPOL EK-I Sintine, Slaç, Atık Yağ) | m3 | 1.750 |  | A |
| 2 | TTK Zonguldak Limanı Atık Alım Hizmeti (MARPOL EK-V Çöp Atıkları) | m3 | 800 |  | B |
| 3 | Filyos Limanı Atık Alım Hizmeti (MARPOL EK-I Atıkları-Sintine, Slaç, Atık Yağ) | m3 | 5.700 |  | C |
| 4 | Filyos Limanı Atık Alım Hizmeti (MARPOL EK-V Çöp Atıkları) | m3 | 16.000 |  | D |

A=Zonguldak Limanı MARPOL EK-I (Sintine, Slaç, Atık Yağ) atıkları için teklif tutarı

B= Zonguldak Limanı MARPOL EK-V (Çöp Atıkları) atıkları için teklif tutarı

C= Filyos Limanı MARPOL EK-I (Sintine, Slaç, Atık Yağ) atıkları için teklif tutarı

D= Filyos  Limanı MARPOL EK-V (Çöp Atıkları) atıkları için teklif tutarı

Zonguldak Limanı Aylık Hak Ediş Hesaplama Yöntemi:

Toplam Atık Alım Hizmet Bedeli Tutarı: 2.678.276,25 TL [(1.750 m3 x 35 Euro/m3 x 32,9634TL/Euro)  + (800 m3 x 25 Euro/m3 x 32,9634 TL/Euro)]

K=Zonguldak Limanı Aylık Ödeme Oranı (%)= (A+ B)/ 2.678.276,25 TL

Filyos  Limanı aylık hak ediş hesaplama yöntemi ;

Toplam Atık Alım Hizmet Bedeli Tutarı: 19.761.558,30 TL [(5.700 m3 x 35 Euro/m3 x 32,9634 TL/Euro)+ (16.000 m3 x 25 Euro/m3 x 32,9634 TL/Euro)]

L=Filyos Limanı Aylık Ödeme Oranı (%)= (C+ D)/ 19.761.558,30 TL

Hesaplamalarda 05.06.2009 tarihli 27249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alım Hizmet Tarifesinde belirtilen ücretler ve T.C. Merkez Bankasının 09.02.2024 tarihli Euro döviz alış kuru (  1 Euro=32,9634 TL) baz alınmıştır.

İstekliler  tekliflerini hazırlarken T.C. Merkez Bankasının (TCMB)  09.02.2024 tarihli Euro döviz alış kurunu (  1 Euro=32,9634 TL) baz alacaklardır.

Gemilerden atık alım ücretleri, hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru ( virgülden sonra 4 basamak dahil ) üzerinden TL olarak faturalandırılacak ve ödemeleri yapılacaktır.

Hizmet Bedeli Ödemeleri, Zonguldak Limanı için aynı limana ait toplam atık alım hizmet bedelinden K değeri oranında (virgülden sonra 4 basamak dahil ), Filyos Limanı için ise o limana ait toplam atık alım hizmet bedelinden L değeri oranında (virgülden sonra 4 basamak dahil ) olmak üzere aylık olarak yükleniciye yapılacaktır. Ödemeler, düzenlenecek faturaların Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğünün yazısı ile gönderilmesini takiben Muhasebe Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

13.2- Atık Kabul Tesisinde susuzlaştırıldıktan sonra geri dönüşüme ve/veya bertarafa gönderilen atıkların satış bedellerini Yüklenici alacaktır. Bu satış bedelinden Kuruma ödeme yapılmayacaktır.

13.3- Yükleniciye ödemeler aylık olarak yapılacaktır. Ay içinde TTK tarafından tahsil edilen atık alım hizmet bedellerinden yükleniciye ödenecek pay, yüklenici ile mutabakata varılmasını müteakip en geç takip eden ayın 7. gününe kadar yükleniciye ödenecektir.

13.4- TTK Zonguldak Limanına gelen gemi tür ve miktarları ile bu gemilerden MARPOL 73/78 sözleşmesi kapsamında alınmış olan atık tür ve miktarları Tablo.1’de yer almaktadır.  Atık alımı hizmet bedeli,  05.06.2009 tarihli 27249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Alım Hizmet Tarifesine göre limana gelen gemi ya da acentalarından tahsil edilmektedir.

(Aşağıda belirtilen gemi sayısı, atık miktarları ve hizmet bedelleri son üç yılda fiili gerçekleşen miktarların ortalaması olup miktarların belirtilenden az veya çok olmasından İdare sorumlu olmayacaktır.)

EKLER

ATIK KABUL TESİSİNE AİT EKİPMANLAR VE KAPASİTELERİ

MARPOL EK-1 ORTAK EKİPMANLARI

| Ünite | Adet | Kapasite | Özellik/Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Flanş | 8 |  | MARPOL EK-I (sintine suyu, slaç, atık yağlar) ile EK-IV kapsamındaki atıklar için 2’şer adet bulunmaktadır. |
| Hortum | 6 | 25-30 m | Kauçuk, çelik telli plastik olmak üzere |
| Pompa | 1 |  |  |
| Seperatör | 1 | 5 m3 / saat | # Gemilerden alınan # sintine suyunun # ayrımının yapıldığı tank |
| Kimyasal atıksu arıtma tesisi (Kimyasal Arıtma Tesisi Yükleniciye aittir) | 1 | 5 m3 / saat | - Seperatörden çıkan yağdan arınmış atık suyun arıtıldığı ünite |

MARPOL EK-I SİNTİNE SUYU

| Ünite | Adet | Kapasite(ler) | Özellik/Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Sintine suyu tankı | 1 | 20 m3 | Tanklar; paslanmaz sac malzemeli, kırmızı renkle boyalı, üzeri beyaz renkli ve atık türü ile miktarını gösterir şekilde yazılı olup atık alanı; havuz şeklinde etrafı çevrilmiştir. Zemini ise sızdırmaz olarak tasarlanmıştır. Gemilerden alınan sintine suyunun işlenmeden önce depolandığı tanklardır. |
| Susuzlaştırılmış sintine suyu tankı | 2 | 40 m3 (2x20 m3) | Tanklar; paslanmaz sac malzemeli, kırmızı renkle boyalı, üzeri beyaz renkli ve atık türü ile miktarını gösterir şekilde yazılı olup atık alanı; havuz şeklinde etrafı çevrilmiştir. Zemini ise sızdırmaz olarak tasarlanmıştır. Sintine suyunun işlenmesi sonrası susuzlaştırılan sintinenin biriktirildiği 2 adet 20 m3’lük tanklardır. |

MARPOL EK-I SLAÇ

| Ünite | Adet | Kapasite(ler) | Özellik |
| --- | --- | --- | --- |
| Slaç tankı | 2 | 40 m3 (2x20 m3) | Tanklar; paslanmaz sac malzemeli, kırmızı renkle boyalı, üzeri beyaz renkli ve atık türü ile miktarını gösterir şekilde yazılı olup atık alanı; havuz şeklinde etrafı çevrilmiştir. Zemini ise sızdırmaz olarak tasarlanmıştır. Atık Kabul Tesisi içerisinde yer alan, yerleşik halde bulunan 2 adet 20 m3’lük hacme sahip tanktır. |

MARPOL EK-I ATIK YAĞ

| Ünite | Adet | Kapasite(ler) | Özellik |
| --- | --- | --- | --- |
| Atık yağ tankı | 1 | 20 m3 | Tanklar; paslanmaz sac malzemeli, kırmızı renkle boyalı, üzeri beyaz renkli ve atık türü ile miktarını gösterir şekilde yazılı olup atık alanı; havuz şeklinde etrafı çevrilmiştir. Zemini ise sızdırmaz olarak tasarlanmıştır. Tesis içerisinde yer alan, yerleşik halde bulunan 1 adet 20 m3’lük hacme sahip tanktır. |

MARPOL EK-IV PİS SU

| Ünite | Adet | Kapasite(ler) | Özellik |
| --- | --- | --- | --- |
| Flanş | 2 | 2’’ |  |
| Hortum | 10 | 2’’ |  |
| Pompa | 1 | 5 m3/saat |  |
| Pis su mobil tankı/iletim hattı (Yüklenici Firmaya aittir.) | 1 | Pis su mobil tankı 3 m3 hacimli | Gemilerden kaynaklı pissu mobil tankı, metal malzemeli, sızdırmaz yapıda ve çekici yardımıyla hareket ettirilebilen özellikte olup tesis içerisinde ihtiyaç duyulması halinde istenilen yere taşınabilmektedir. |

Zonguldak Limanından ve Filyos Limanından Son 3 Yılda Atık Alınan Gemi Sayısı, Atık Türü ve Miktarları

Tablo.1